编号：

送货单号：

供应商：{1}

| 品 名 | {2} |  | 规格型号 |  |  | {3} |  |  |  |  |  | 送货日期 |  |  | {4} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 号 |  |  | {5} |  |  |  |  |  |
| 采购订单 | {6} |  | 物料代码 |  |  | {7} |  |  |  |  |  | 批 量 |  |  | {8} |  |  |  |  |  |
| 抽样标准 | GB/T2828.1-2012 |  | 抽样水平 |  |  | □Ⅰ □Ⅱ □ Ⅲ |  |  |  |  |  | 检验方式 |  |  | □抽检 □全检 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验标准 |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  | 抽样方案 |  |  |  |  | 不良数 |  |  | 结论 |  |
| 外观标志 | 应无锈蚀变形，标志应清晰等 |  |  |  |  |  |  | {17} |  |  | {29} |  |  |  |  | {38} |  |  |  |  |
| 尺寸 | W：{9} D：{10} |  |  |  |  |  |  | W：{18} D：{19} |  |  | {30} |  |  |  |  | {39} |  |  |  |  |
|  | H铁：{11} H线：{12} |  |  |  |  |  |  | H铁：{20} H线：{21} |  |  | {31} |  |  |  |  | {40} |  |  |  |  |
|  | A:{13} B:{14} |  |  |  |  |  |  | A:{22} B:{23} |  |  | {32} |  |  |  |  | {41} |  |  |  |  |
| 电气强度 | 线圈-铁芯：3500VAC/60S/＜5mA |  |  |  |  |  |  | {24} |  |  | {33} |  |  |  |  | {42} |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | 线圈-铁芯：500VDC/60S/≥100MΩ |  |  |  |  |  |  | {25} |  |  | {34} |  |  |  |  | {43} |  |  |  |  |
| 电感量 | 应符合规格书要求（{15} ） |  |  |  |  |  |  | {26} |  |  | {35} |  |  |  |  | {44} |  |  |  |  |
| 阻抗电压 | （{16} ）% |  |  |  |  |  |  | {27} |  |  | {36} |  |  |  |  | {45} |  |  |  |  |
| 温升 | 满载时绕组稳定温升不大于100℃ |  |  |  |  |  |  | {28} |  |  | {37} |  |  |  |  | {46} |  |  |  |  |
| 数据 数据 关键项目检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 项目 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| {47} | {48} | {49} |  | {50} | {51} |  | {52} |  | {53} | {54} |  |  | {55} | {56} |  |  |  | {57} |  | {58} |
| {59} | {60} | {61} |  | {62} | {63} |  | {64} |  | {65} | {66} |  |  | {67} | {68} |  |  |  | {69} |  | {70} |
| {71} | {72} | {73} |  | {74} | {75} |  | {76} |  | {77} | {78} |  |  | {79} | {80} |  |  |  | {81} |  | {82} |
| {83} | {84} | {85} |  | {86} | {87} |  | {88} |  | {89} | {90} |  |  | {91} | {92} |  |  |  | {93} |  | {94} |
| {95} | {96} | {97} |  | {98} | {99} |  | {100} |  | {101} | {102} |  |  | {103} | {104} |  |  |  | {105} |  | {106} |
| {107} | {108} | {109} |  | {110} | {111} |  | {112} |  | {113} | {114} |  |  | {115} | {116} |  |  |  | {117} |  | {118} |
| {119} | {120} | {121} |  | {122} | {123} |  | {124} |  | {125} | {126} |  |  | {127} | {128} |  |  |  | {129} |  | {130} |
| {131} | {132} | {133} |  | {134} | {135} |  | {136} |  | {137} | {138} |  |  | {139} | {140} |  |  |  | {141} |  | {142} |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批判定 |  |  |  |  |  | □合格 □拒收 □让步接收 |  |  |  |

检验员：{143}								审核：{144}								日期：{145}