送货单号：

编号：

供应商：{1}

| 品 名 | {2} |  |  | 规格型号 |  | {3} |  |  |  |  |  |  |  | 送货日期 |  |  | {4} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 号 |  |  | {5} |  |  |  |  |
| 采购订单 | {6} |  |  | 物料代码 |  | {7} |  |  |  |  |  |  |  | 批 量 |  |  | {8} |  |  |  |  |
| 抽样标准 | GB/T2828.1-2012 |  |  | 抽样水平 |  | □Ⅰ □Ⅱ □ Ⅲ |  |  |  | 检验方式 |  |  |  | □抽检 □全检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验标准 |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  | 抽样方案 |  |  |  | 不良数 |  |  |  | 结论 |  |
| 外观标志 | 应无锈蚀变形，标志应清晰等。 |  |  |  |  |  |  | {24} |  |  |  | {46} |  |  |  | {60} |  |  |  |  |  |
| 尺寸 | W：{9} D：{10} |  |  |  |  |  |  | W：{25} D：{26} |  |  |  | {47} |  |  |  | {61} |  |  |  |  |  |
|  | H：{11} A：{12} |  |  |  |  |  |  | H：{27} A：{28} |  |  |  | {48} |  |  |  | {62} |  |  |  |  |  |
|  | B：{13} |  |  |  |  |  |  | B：{29} |  |  |  | {49} |  |  |  | {63} |  |  |  |  |  |
| 电气强度 | 初级-铁芯(A）：3500VAC/60S/＜15mA |  |  |  |  |  |  | {30} |  |  |  | {50} |  |  |  | {64} |  |  |  |  |  |
|  | 初级-次级(B)：3500VAC/60S/＜15mA |  |  |  |  |  |  | {31} |  |  |  | {51} |  |  |  | {65} |  |  |  |  |  |
|  | 线圈-温度开关(C)：500VAC/60S/＜5mA |  |  |  |  |  |  | {32} |  |  |  | {52} |  |  |  | {66} |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | 初级-铁芯(A）：500VDC/60S/≥100MΩ |  |  |  |  |  |  | {33} |  |  |  | {53} |  |  |  | {67} |  |  |  |  |  |
|  | 初级-次级(B)：500VDC/60S/≥100MΩ |  |  |  |  |  |  | {34} |  |  |  | {54} |  |  |  | {68} |  |  |  |  |  |
| 空载电流 | 应≤ {14} A |  |  |  |  |  |  | A：{35} B：{36} C：{37} |  |  |  | {55} |  |  |  | {69} |  |  |  |  |  |
| 变比 | 额定输入A：{15} B：{16} C：{17} |  |  |  |  |  |  | 输出电压 A：{38} B：{39} C：{40} |  |  |  | {56} |  |  |  | {70} |  |  |  |  |  |
|  | 额定输出A：{18} B：{19} C：{20} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短路阻抗 | 每相短路阻抗应（ {21} ～ {22} ）% |  |  |  |  |  |  | A：{41} B：{42} C：{43} |  |  |  | {57} |  |  |  | {71} |  |  |  |  |  |
| 效率 | 次级输出有功功率与初级输入有功功率之比应≥{23} %。 |  |  |  |  |  |  | {44} |  |  |  | {58} |  |  |  | {72} |  |  |  |  |  |
| 温升 | 满载时绕组稳定温升不大于100K |  |  |  |  |  |  | {45} |  |  |  | {59} |  |  |  | {73} |  |  |  |  |  |
| 数据 数据 关键项目检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 项目 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| {74} | {75} | {76} | {77} |  | {78} |  | {79} |  | {80} |  | {81} |  | {82} |  | {83} |  |  |  | {84} |  | {85} |
| {86} | {87} | {88} | {89} |  | {90} |  | {91} |  | {92} |  | {93} |  | {94} |  | {95} |  |  |  | {96} |  | {97} |
| {98} | {99} | {100} | {101} |  | {102} |  | {103} |  | {104} |  | {105} |  | {106} |  | {107} |  |  |  | {108} |  | {109} |
| {110} | {111} | {112} | {113} |  | {114} |  | {115} |  | {116} |  | {117} |  | {118} |  | {119} |  |  |  | {120} |  | {121} |
| {122} | {123} | {124} | {125} |  | {126} |  | {127} |  | {128} |  | {129} |  | {130} |  | {131} |  |  |  | {132} |  | {133} |
| {134} | {135} | {136} | {137} |  | {138} |  | {139} |  | {140} |  | {141} |  | {142} |  | {143} |  |  |  | {144} |  | {145} |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批判定 |  |  |  |  |  | □合格 □拒收 □让步接收 |  |  |  |

检验员：{146}			                       审核：{147}				               日期：{148}