编号：

送货单号：

供应商：{1}

| 品 名 | {2} |  |  | 规格型号 |  | {3} |  |  |  |  | 送货日期 |  |  | {4} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 号 |  |  | {5} |  |  |  |  |  |  |
| 采购订单 | {6} |  |  | 物料代码 |  | {7} |  |  |  |  | 批 量 |  |  | {8} |  |  |  |  |  |  |
| 抽样标准 | GB/T2828.1-2012 |  |  | 抽样水平 |  | □Ⅰ □Ⅱ □ Ⅲ |  |  |  |  | 检验方式 |  |  | □抽检 □全检 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验标准 |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  | 抽样方案 |  |  |  | 不良数 |  |  | 结论 |  |
| 包装 | 外包装应完好无破损，包装上应有规格型号、名称、料号、订单号、数量等信息。 |  |  |  |  |  |  | {10} |  |  |  | {17} |  |  |  | {24} |  |  |  |  |
| 外观 | 应无明显的变形、擦痕、破损等缺陷; |  |  |  |  |  |  | {11} |  |  |  | {18} |  |  |  | {25} |  |  |  |  |
|  | 端子应平整无锈蚀、无氧化，外壳应无残余电解液附着。 |  |  |  |  |  |  | {12} |  |  |  | {19} |  |  |  | {26} |  |  |  |  |
|  | 端子安装孔、螺纹应完好，螺丝应能正常旋入旋出。 |  |  |  |  |  |  | {13} |  |  |  | {20} |  |  |  | {27} |  |  |  |  |
| 标志 | 标志内容应与规格书或采购订单要求一致，标志应清晰牢固 |  |  |  |  |  |  | {14} |  |  |  | {21} |  |  |  | {28} |  |  |  |  |
| 内阻 | 应符合规格书要求：{9} mΩ |  |  |  |  |  |  | {15} |  |  |  | {22} |  |  |  | {29} |  |  |  |  |
| 开路电压 | 电池开路电压≥12.80DCV |  |  |  |  |  |  | {16} |  |  |  | {23} |  |  |  | {30} |  |  |  |  |
| 数据 数据 关键项目检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 项目 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| {31} | {32} | {33} | {34} |  | {35} |  | {36} |  | {37} | {38} |  |  | {39} |  | {40} |  |  | {41} |  | {42} |
| {43} | {44} | {45} | {46} |  | {47} |  | {48} |  | {49} | {50} |  |  | {51} |  | {52} |  |  | {53} |  | {54} |
| {55} | {56} | {57} | {58} |  | {59} |  | {60} |  | {61} | {62} |  |  | {63} |  | {64} |  |  | {65} |  | {66} |
| {67} | {68} | {69} | {70} |  | {71} |  | {72} |  | {73} | {74} |  |  | {75} |  | {76} |  |  | {77} |  | {78} |
| {79} | {80} | {81} | {82} |  | {83} |  | {84} |  | {85} | {86} |  |  | {87} |  | {88} |  |  | {89} |  | {90} |
| {91} | {92} | {93} | {94} |  | {95} |  | {96} |  | {97} | {98} |  |  | {99} |  | {100} |  |  | {101} |  | {102} |
| {103} | {104} | {105} | {106} |  | {107} |  | {108} |  | {109} | {110} |  |  | {111} |  | {112} |  |  | {113} |  | {114} |
| {115} | {116} | {117} | {118} |  | {119} |  | {120} |  | {121} | {122} |  |  | {123} |  | {124} |  |  | {125} |  | {126} |
| {127} | {128} | {129} | {130} |  | {131} |  | {132} |  | {133} | {134} |  |  | {135} |  | {136} |  |  | {137} |  | {138} |
| {139} | {140} | {141} | {142} |  | {143} |  | {144} |  | {145} | {146} |  |  | {147} |  | {148} |  |  | {149} |  | {150} |
| {151} | {152} | {153} | {154} |  | {155} |  | {156} |  | {157} | {158} |  |  | {159} |  | {160} |  |  | {161} |  | {162} |
| {163} | {164} | {165} | {166} |  | {167} |  | {168} |  | {169} | {170} |  |  | {171} |  | {172} |  |  | {173} |  | {174} |
| {175} | {176} | {177} | {178} |  | {179} |  | {180} |  | {181} | {182} |  |  | {183} |  | {184} |  |  | {185} |  | {186} |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批判定 |  |  |  |  | □合格 □拒收 □让步接收 |  |  |  |

检验员：{187}								审核：{188}								日期：{189}